Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2019 году, утверждённый постановлением администрации муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 13 от 01.02.2019 г.

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Характер строительства (строительство, реконструкция) | Виды деятельности с использованием (эксплуатацией) объекта | Технико-экономические показатели объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Трансформаторная подстанция № 13 (ТП № 13) | Ленинградская область Всеволожский район п. Мурино ул. Оборонная, возле д. 26 | Реконструкция | Электроснабжение | ТМГ 630 кВА ТМГ 630 кВА |
| 2. | Кабельная линия высокого напряжения (КЛ 10 кВ) | Ленинградская область Всеволожский район п. Мурино ул. Оборонная, возле д. 26 | Реконструкция | Электроснабжение | ААБ-10 3*70 мм2 0,630 км ААБ-10 3*70 мм2 0,630 км |
| 3. | Электрическая сеть низкого напряжения (0,4 кВ) | Ленинградская область Всеволожский район п. Мурино ул. Оборонная, возле д. 26 | Реконструкция | Электроснабжение | АПвзБбШп 4х120 1,055 км |
| 4. | Трансформаторная подстанция № 463 (ТП-463) | Ленинградская область Всеволожский район п. Мурино ул. Оборонная д. 51 | Реконструкция | Электроснабжение | ТМГ 630 кВА ТМГ 630 кВА |
| 5. | Электрическая сеть высокого напряжения 6 кВ от воздушной линии ВЛ-6 кВ фидера Ф50-10 к ТП-463 | Ленинградская область Всеволожский район п. Мурино ул. Оборонная д. 51 | Реконструкция | Электроснабжение | АСБ-6 3x(АC x 70) 0,1 км |
| 6. | Электрическая сеть низкого напряжения КЛ-0,4 кВ | Ленинградская область Всеволожский район п. Мурино ул. Оборонная д. 51 | Реконструкция | Электроснабжение | СБ-1(3*70+1*35) 104,0 м СБ-1(3*70+1*35) 47,7 м СБ-1(3*70+1*35) 92,1 м СБ-1(3*10+1*6) 26,4 м СБ-1(3*10+1*6) 41,5 м АСБ-1(3*95+1*50) 37,0 м СБ-1(3*70+1*50) 47,1 м АСБ-1(3*95+1*50) 92,4 м СБ-1(3*70+1*50) 62,2 м СБ-1(3*70+1*50) 43,7 м АСБ-1(3*70+1*35) 74,65 м АСБ-1(3*50+1*25) 123,0 АСБ-1(3*35+1*16) 63,8 м АСБ-1(3*50+1*25) 39,54 АСБ-1(3*120+1*50) 175,5 м АСБ-1(3*120+1*50) 191,4 м АСБ-1(3*50+1*25) 101,6 АСБ-1(3*120+1*50) 38,0 АСБ-1(3*120+1*50) 37,4 м СБ-1(3*70+1*50) 40,3 АСБ-1(3*35+1*16) 73,9 м АСБ-1(3*35+1*16) 105,3 м АСБ-1(3*35+1*16) 37,3 м СБ-1(3*70+1*35) 24,0 м СБ-1(3*70+1*35) 185,0 м СБ-1(3*70+1*35) 170,0 м СБ-1(3*70+1*35) 187,0 м СИП 4*50 25,4 м СИП 4*50 40,44 СИП 4*50 40,44 СИП 4*50 40,44 СИП 4*50 40,44 СБ-1(3*10+1*6) 40,3 м |