- Просим внести следующие изменения в перечень мероприятий, запланированных в соответствии с проектом корректировки инвестиционной программы на 2024-2025 годы и с проектом новой инвестиционной программы на 2026-2030 годы ООО «Петербургтеплоэнерго».

Также не понятно включение мероприятий 2024 года, т.к. Схема теплоснабжения актуализируется в 2025 году до 2030 года (актуализация на 2026 год). Возможно, их нужно исключить из Схемы.

Таблица 25. Перечень запланированных на 2024-2027 гг. мероприятий на котельной ООО «Петербургтеплоэнерго»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник | Год начала реализации мероприятий | Год окончания реализации мероприятий | Итого расходы (тыс. руб. без НДС) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация котельной в части установки площадок и грузоподъемных механизмов для обслуживания оборудования, и установки системы внутреннего отопления котельного зала | Котельная, ЛО, Всеволожский МР, Муринское г.п., г. Мурино, Охтинская аллея, строение 13 | 2023 | 2024 | 7722,90 | 6792,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Техническое перевооружение котельной в части замены насосов подмеса водогрейных котлов и установки запорной арматуры (ПИР, СМР, ПНР) | Котельная, ЛО, Всеволожский МР, Муринское г.п., г. Мурино, Охтинская аллея, строение 13 | 2023 | 2024 | 21026,60 | 20528,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Дооборудование ИТСО объекта ТЭК по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, Муринское г.п., г. Мурино, Охтинская аллея стр. 13 | Котельная, ЛО, Всеволожский МР, Муринское г.п., г. Мурино, Охтинская аллея, строение 13 | 2024 | 2025 | 49006,24 | 0,00 | 49006,24 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Создание комплексной системы защиты информации (КСЗИ) | Котельная, ЛО, Всеволожский МР, Муринское г.п., г. Мурино, Охтинская аллея, строение 13 | 2024 | 2027 | 3927,12 | 90,77 | 55,12 | 630,20 | 3151,02 |
| 5 | Модернизация здания в части усиления остекленных конструкций котельной | Котельная, ЛО, Всеволожский МР, Муринское г.п., г. Мурино, Охтинская аллея, строение 13 | 2024 | 2025 | 649,73 | 0,00 | 649,73 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | # Поставка автомобиля Газель Next (A32R36) | ЛО, Всеволожский МР, Муринское г.п., г. Мурино | # 2026 | # 2027 | # 60614,40 | 0,00 | 0,00 | # 28864,00 | # 31750,40 |
| 7 | # Поставка автомобиля бортового грузового с манипулятором, длина кузова 6 метров | ЛО, Всеволожский МР, Муринское г.п., г. Мурино | # 2026 | # 2027 | # 8670,14 | 0,00 | 0,00 | # 8670,14 | # 0,00 |
| 8 | # Поставка автомобиля бортового автомобиль с КМУ на базе ГАЗель | ЛО, Всеволожский МР, Муринское г.п., г. Мурино | # 2026 | # 2027 | # 6380,00 | 0,00 | 0,00 | # 6380,00 | # 0,00 |
| 9 | # Поставка передвижной мастерской на базе Газель Next (A32R33) | ЛО, Всеволожский МР, Муринское г.п., г. Мурино | # 2026 | # 2027 | # 12088,27 | 0,00 | 0,00 | # 3777,58 | # 8310,68 |
| 10 | # Поставка автомобиля ЛАДА Ларгус | ЛО, Всеволожский МР, Муринское г.п., г. Мурино | # 2026 | # 2027 | # 30676,80 | 0,00 | 0,00 | # 14608,00 | # 16068,80 |
| 11 | # Поставка автомобиля ЛАДА ВЕСТА | ЛО, Всеволожский МР, Муринское г.п., г. Мурино | # 2026 | # 2027 | # 7093,02 | 0,00 | 0,00 | # 0,00 | # 7093,02 |
| 12 | # Поставка вил перекидных для экскаватора-погрузчика | ЛО, Всеволожский МР, Муринское г.п., г. Мурино | # 2026 | # 2027 | # 91,94 | 0,00 | 0,00 | # 91,94 | # 0,00 |
| 13 | # Переоборудование транспортных средств (перевод на газ) | ЛО, Всеволожский МР, Муринское г.п., г. Мурино | # 2026 | # 2027 | # 2293,37 | 0,00 | 0,00 | # 1092,08 | # 1201,29 |
| 14 | # Строительство склада для хранения материалов | ЛО, Всеволожский МР, Муринское г.п., г. Мурино | # 2026 | # 2027 | # 227731,34 | 0,00 | 0,00 | # 129603,57 | # 98127,78 |
| # ИТОГО: |  |  |  |  | 437 971,87 | 27411,79 | 49711,09 | # 193717,51 | # 165702,99 |

- Просим исключить из объектов нового строительства (ПЗ, таблица 1; Обосновывающие материалы, таблица 2, строка 4) объект «Поликлиника» на участке 59, данный объект подключен к системе теплоснабжения в 2024 году.

- Просим внести информацию о подключении 2,3 корпусов ТРК заказчика ООО «СТЭЙТ», кадастровый номер земельного участка 47:07:0722001:70289 (ПЗ таблицы 1,2,5,6; Обосновывающие материалы, Том 2, таблицы 3,9, 10, 11).