Замечания

ТОМ 1

Страница 23

1.2.1.6. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Котельная введена в эксплуатацию в 2014 году.

Дата проведения последнего технического освидетельствования (наружный и внутренний осмотр, гидравлические испытания) котлов – 2024 год.

Дата проведения последнего периодического технического освидетельствования котлов – 2016 год.

В 2020 году был проведен наружный и внутренний осмотр котлов и его элементов.